全国古籍重点保护单位申报书

（样例）

申报单位名称：  国家图书馆

古籍收藏数量：      200万册

善本收藏数量：2.5万 种 27万册（件）

中华人民共和国文化部印制

年  月  日

注意事项及填表说明

一、注意事项

（一）此申报书九月下旬起可在中国古籍保护网“全国古籍重点保护单位”栏下载，表格各项栏目可根据内容自由扩展版面。

（二）凡在各项栏目中没有纳入的其它重要内容，可在“备注”一栏中说明。

（三）表格一般在电脑上填写后打印，要求清楚准确。

（四）表上所附照片清晰真实。照片按300dpi分辨率，jpeg格式，以光盘形式向保护中心办公室递交。

二、填表说明

1、古籍书库基本情况依照国家古籍保护中心制定的规范填写；

2、古籍目录如已经出版，详细情况根据实际出版情况另附纸填写。

3、“已经采取的保护措施”，应包括：为防止滥用而采取的法律法规或其他措施、为保护古籍而采取的措施规定等。

4、需要加强的保护措施，根据收藏单位的实际情况和需求填写。

5、在第五项“保护计划”的“保护内容”栏目中，保护计划应包括建档、保存、保护、研究等内容。

一、基本信息

| 属 地 | 北京 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 书 库 名 称 | 国家图书馆善本书库/普通古籍书库 |  |  |
| 申报者 | 国家图书馆 |  |  |
| 申报负责人 | 詹福瑞 |  |  |
| 通 讯 地 址 | 北京市海淀区中关村南大街33号 |  |  |
| 邮 政 编 码 | 100081 |  |  |
| 联 系 电 话 | 010-88545008 | 传 真 号 码 | 010-68716449 |
| 电 子 邮 件 | zhangzq@nlc.gov.cn |  |  |

二、古籍书库、古籍工作基本情况

| 基本信息 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 国家图书馆 |
|  | 法人代表 | 詹福瑞 |
|  | 通讯地址 | 中关村南大街33号/文津街7号 |
|  | 邮政编码 | 100081 |
|  | 联系人 | 张志清 |
|  | 联系电话 | 010-88545008 |
|  | 电子邮件 | zhangzq@nlc.gov.cn |
| 书库信息 | 古籍书库数量 | 3个 |
|  | 古籍书库总面积 | 8000m2 |
|  | 古籍书库是否单独设置 | 是 |
| 阅览室信息 | 古籍阅览室数量 | 3个 |
|  | 古籍阅览室总面积 | 800m2 |
|  | 古籍阅览室总座位 | 120个 |
|  | 古籍阅览室目录 | 机读□ 卡片□ |
| 员工信息 | 古籍员工数量 | 120位 |
|  | 古籍员工中级职称数量 | 70位 |
|  | 古籍员工高级职称数量 | 35位 |
|  | 古籍员工大专以上数量 | 100位 |
|  | 古籍员工本科以上数量 | 75位 |
| 藏書信息 | 古籍藏量 | 200万冊/件 |
|  | 善本古籍數量 | 27万冊/件 |
|  | 普通古籍數量 | 164万冊/件 |
|  | 特色藏品 | 四库全书、永乐大典、赵城金藏、敦煌遗书 |
| 编目信息 | 已编目古籍数量 | 195万册/件 |
|  | 待编目古籍数量 | 10万册/件 |
|  | 机读数据数量 | 45万条 |
|  | 机读数据网址 | www.nlc.gov.cn |
| 备注 |  |  |

| 古籍书库详细信息 | 书库 名称 | 书库面积 | 书库 位置 | 是否 恒温 恒湿 | 温度 上限（℃） | 温度 下限（℃） | 湿度 上限（％） | 湿度 下限（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 善本库 | 2000m2 | 地下二层 | 是 | 22 | 18 | 60 | 50 |  |
|  | 特藏库 | 2000m2 | 地下三层 | 是 | 22 | 18 | 60 | 50 |  |

| 保存保护信息善本库 | 书库设施类型 | 有无 | 名称 | 型号 | 数量 | 工作周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调系统 | 有 | CIAT | 210D0099 | 3个 | 8小时/天 | 法国 |
|  | 温度监测仪器 | 有 | 双金属温度计 | DWJ1-1 | 3个 | 连续 |  |
|  | 湿度监测仪器 | 有 | 毛发湿度计 | DHJ1-1 | 3个 | 连续 |  |
|  | 空气净化装置 | 有 | 中效过滤器 |  | 2个 |  |  |
|  | 防紫外线措施 | 有 | （书柜防紫外线玻璃、防紫灯管） | PHILIPS 36W/950 | 灯管 10个 |  |  |
|  | 消毒、杀虫设施 | 有 | 低温柜/拼装冷库 |  | 1/1个 | 7天 |  |
|  | 水灾自动报警系统 | 有 | 消防自动报警系统 | EST3 | 1个 | 连续 |  |
|  | 火灾自动报警系统 | 有 | 消防自动报警系统 | EST3 | 同上 | 连续 |  |
|  | 自动灭火系统 | 有 | 溴代三氟甲烷气 |  | 1个 | 连续 |  |
|  | 库房监控报警系统 | 有 | ANDOVER楼宇自控系统 |  | 1个 | 连续 |  |
|  | 灾害预防应急措施 | 有 | 国家图书馆突发事件紧急预案 |  | 1个 |  |  |
|  | 库房管理制度 | 有 | 善本书库管理制度 |  | 1个 |  |  |
|  | 书柜书架书箱 | 有 |  |  |  |  |  |
|  | 防虫措施 | 有 | 天然樟脑、鼠药 |  |  |  |  |
|  | 输水管线 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 | 古籍馆具备空调、温湿度测试、火灾报警、库房管理制度、防虫措施。输水管线水已经清空。 |  |  |  |  |  |

| 主要藏品信息 | 藏品类别 | 数量 | 所在书库 | 保存状况 | 主要损毁原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旧善 | 186977册/件 | 善本库 | 良好 | 年久老化、酸化 | 负二 |
|  | 四库 | 36304册/件 | 四库 |  |  |  |
|  | 敦煌 | 1620件 | 善本库 |  |  | 负二 |
|  | 赵城金藏 | 4813卷 | 善本库 |  |  | 负二 |
|  | 南藏 | 3770册 | 善本库 |  |  | 负二 |
|  | 外善 | 9713册 | 善本库 |  |  | 负二 |
|  | 金石 | 313353件 | 善本库 |  |  | 负三 |
|  | 中外舆图、海图 | 93603件 | 善本库 |  |  | 负三 |
|  | 照片年画样式雷 | 166512张 | 善本库 |  |  | 负三 |
|  | 民族语文 | 1200000册/件 | 善本库 |  |  | 负三 |
|  | 普通古籍 | 1640000 | 普通古籍库 |  |  |  |

| 古籍阅览室详细信息 | 阅览室名称 | 负责人姓名 | 阅览室面积 | 座位数量 | 设施类型 | 设施名称 | 设施型号 | 设施数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 善本阅览室 | 赵前 | 253m2 | 46个 |  |  |  | 个 |  |
|  | 普通古籍阅览室 | 董馥荣 | 400m2 | 80个 |  |  |  | 个 |  |
|  | 方志家谱阅览室 | 吴澍时 | 50m2 | 10个 |  |  |  | 个 |  |
|  |  |  | m2 | 个 |  |  |  | 个 |  |
|  |  |  | m2 | 个 |  |  |  | 个 |  |
|  |  |  | m2 | 个 |  |  |  | 个 |  |
|  |  |  | m2 | 个 |  |  |  | 个 |  |
|  |  |  | m2 | 个 |  |  |  | 个 |  |
|  |  |  | m2 | 个 |  |  |  | 个 |  |

| 古籍相关机构信息 | 机构名称 | 机构类型 | 机构负责人 | 人数 | 工作室面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 善本特藏部 |  | 张志清 | 80个 | m2 |  |
|  | 古籍馆 |  | 王珊 | 75个 | m2 |  |
|  |  |  |  | 个 | m2 |  |
|  |  |  |  | 个 | m2 |  |
|  |  |  |  | 个 | m2 |  |
|  |  |  |  | 个 | m2 |  |
|  |  |  |  | 个 | m2 |  |
|  |  |  |  | 个 | m2 |  |
|  |  |  |  | 个 | m2 |  |

| 古籍员工详细信息 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 从事岗位 | 从业时间 | 职称职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张志清 | 男 | 1964．11 | 大本 | 北京大学 | 古典文献 | 古籍整理保护 | 20年 | 研究馆员/主任 |  |
|  | 赵前 | 男 | 1959．8 | 大本 | 人民大学 | 文学 | 古籍阅览咨询 | 28 | 副研究馆员/科长 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 相关管理制度 | 制度名称 | 建立時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 库房管理制度 |  | 从建库开始，不断完善。 |
|  | 藏品出入库管理制度 |  |  |
|  | 人员出入库管理制度 |  |  |
|  | 安全保卫制度 |  |  |
|  | 阅览服务制度 |  |  |

| 已采取的保护措施 |  |
| --- | --- |
| 需要加强的措施 |  |
| 保 护 计 划 |  |

| 保护所需经费 |  |
| --- | --- |
| 经费预算及依据说明 |  |
| 备注 |  |
| 评审意见 | 评审小组签字 |